硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：《电机学》    

1、 考试要求：

重点考察考生对电机学的基本理论和分析方法的掌握和综合运用能力。要求考生熟练掌握和运用重要的物理概念、公式及定理、定义。试题要求有概念题、简答题、画波形图和计算题型，试题所覆盖知识面要求广泛。考生考试时可以使用具有基本科学计算功能的计算器和刻度直尺。
二、考试内容：

（1）磁路、磁路的定律，铁磁材料的特性；                              

（2）直流电机的结构与工作原理、励磁方式、磁场分布、电磁转矩、感应电动势及机械特性；直流发电机的工作原理与特性；                           

（3）直流电机的起动、制动、调速方式和优缺点；
（4）变压器的工作原理、结构、等效电路、参数测量方法、效率、电压变化率，三相变压器的联接组号、三相变压器的磁路、励磁电流与感应电动势；特殊用途的变压器。
（5）交流电机三相绕组的构成，相绕组的感应电动势，相绕组的磁动势，三相绕组的合成磁动势；
（6）异步电机的工作原理、等效电路、功率和转矩、参数测量、机械特性的物理表达式、实用表达式；固有机械特性、人为机械特性；起动、制动和调速。 
（7）同步电机的原理与结构、运行原理、电枢反应，相量图及运用相量图分析其运行，并联运行条件，功角特性，有功功率调节与静态稳定、无功功率调节与V形曲线。
三、试卷结构：

1.考试时间：120分钟；
100分

2.题型结构： 
a. 简答题
c. 分析题
d. 计算题
四、参考书目

1.《电机学》，潘再平等，浙江大学出版社，2008年

2.《电机与拖动基础》，林瑞光等，浙江大学出版社，2002年

